CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO (8 ore)

Corso Teorico (5 ore):

L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore): 
- principi sulla combustione e l'incendio 
- le sostanze estinguenti 
- triangolo della combustione 
- le principali cause di un incendio 
- rischi alle persone in caso d'incendio 
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio (3 ore): 
- le principali misure di protezione contro gli incendi 
- vie di esodo 
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme (*) 
- procedure per l'evacuazione 
- rapporti con i vigili del fuoco 
- attrezzature ed impianti di estinzione (*) 
- sistemi di allarme 
- segnaletica di sicurezza 
- illuminazione di emergenza 

Esercitazioni pratiche (3 ore): 
- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi 
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti

CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO ALTO (16 ore)

Corso Teorico (12 ore):

L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore): 
- principi della combustione 
- le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro 
- le sostanze estinguenti 
- i rischi alle persone ed all'ambiente 
- specifiche misure comportamentali per prevenire gli incendi 
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi 
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro 
- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio

La protezione antincendio (4 ore): 
- misure di protezione passiva 
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti 
- attrezzature ed impianti di estinzione (*) 
- sistemi di allarme 
- segnaletica di sicurezza 
- illuminazione di sicurezza

Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore): 
- procedure da adottare quando si scopre un incendio 
- procedure da adottare in caso di allarme 
- modalità di evacuazione 
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso 
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative 

Esercitazioni Pratiche (3 ore):

- presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento 
- presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratori, tute, etc.) 
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.